## Overall
s0_PV_OnArr | D10001.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s0_PV_SpArr | D10002 | ARRAY [3] OF WORD
s0_lightIntensOut | D10005 | WORD
s0_lightOnOut | D10006.0 | BOOL
s0_isAuto | D10007.0 | BOOL
s1_PV_OnArr | D10101.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s1_PV_SpArr | D10102 | ARRAY [3] OF WORD
s1_lightIntensOut | D10105 | WORD
s1_lightOnOut | D10106.0 | BOOL
s1_isAuto | D10107.0 | BOOL
s2_PV_OnArr | D10201.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s2_PV_SpArr | D10202 | ARRAY [3] OF WORD
s2_lightIntensOut | D10205 | WORD
s2_lightOnOut | D10206.0 | BOOL
s2_isAuto | D10207.0 | BOOL
s3_PV_OnArr | D10301.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s3_PV_SpArr | D10302 | ARRAY [3] OF WORD
s3_lightIntensOut | D10305 | WORD
s3_lightOnOut | D10306.0 | BOOL
s3_isAuto | D10307.0 | BOOL
s4_PV_OnArr | D10401.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s4_PV_SpArr | D10402 | ARRAY [3] OF WORD
s4_lightIntensOut | D10405 | WORD
s4_lightOnOut | D10406.0 | BOOL
s4_isAuto | D10407.0 | BOOL
s5_PV_OnArr | D10501.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s5_PV_SpArr | D10502 | ARRAY [3] OF WORD
s5_lightIntensOut | D10505 | WORD
s5_lightOnOut | D10506.0 | BOOL
s5_isAuto | D10507.0 | BOOL
s6_PV_OnArr | D10601.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s6_PV_SpArr | D10602 | ARRAY [3] OF WORD
s6_lightIntensOut | D10605 | WORD
s6_lightOnOut | D10606.0 | BOOL
s6_isAuto | D10607.0 | BOOL
s7_PV_OnArr | D10701.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s7_PV_SpArr | D10702 | ARRAY [3] OF WORD
s7_lightIntensOut | D10705 | WORD
s7_lightOnOut | D10706.0 | BOOL
s7_isAuto | D10707.0 | BOOL
s8_PV_OnArr | D10801.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s8_PV_SpArr | D10802 | ARRAY [3] OF WORD
s8_lightIntensOut | D10805 | WORD
s8_lightOnOut | D10806.0 | BOOL
s8_isAuto | D10807.0 | BOOL
s9_PV_OnArr | D10901.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s9_PV_SpArr | D10902 | ARRAY [3] OF WORD
s9_lightIntensOut | D10905 | WORD
s9_lightOnOut | D10906.0 | BOOL
s9_isAuto | D10907.0 | BOOL
snsr_s0_wPres0_value | D12001 | WORD
snsr_s1_wPres0_value | D12007 | WORD
snsr_s2_wPres0_value | D12013 | WORD
snsr_s3_wPres0_value | D12019 | WORD
snsr_s4_wPres0_value | D12025 | WORD
snsr_s5_wPres0_value | D12031 | WORD
snsr_s6_wPres0_value | D12037 | WORD
snsr_s7_wPres0_value | D12043 | WORD
snsr_s8_wPres0_value | D12049 | WORD
snsr_s9_wPres0_value | D12055 | WORD
snsr_s0_wPres1_value | D12061 | WORD
snsr_s1_wPres1_value | D12067 | WORD
snsr_s2_wPres1_value | D12073 | WORD
snsr_s3_wPres1_value | D12079 | WORD
snsr_s4_wPres1_value | D12085 | WORD
snsr_s5_wPres1_value | D12091 | WORD
snsr_s6_wPres1_value | D12097 | WORD
snsr_s7_wPres1_value | D12103 | WORD
snsr_s8_wPres1_value | D12109 | WORD
snsr_s9_wPres1_value | D12115 | WORD
snsr_s0_wPres2_value | D12121 | WORD
snsr_s1_wPres2_value | D12127 | WORD
snsr_s2_wPres2_value | D12133 | WORD
snsr_s3_wPres2_value | D12139 | WORD
snsr_s4_wPres2_value | D12145 | WORD
snsr_s5_wPres2_value | D12151 | WORD
snsr_s6_wPres2_value | D12157 | WORD
snsr_s7_wPres2_value | D12163 | WORD
snsr_s8_wPres2_value | D12169 | WORD
snsr_s9_wPres2_value | D12175 | WORD
snsr_s0_wTemp0_value | D12181 | WORD
snsr_s1_wTemp0_value | D12187 | WORD
snsr_s2_wTemp0_value | D12193 | WORD
snsr_s3_wTemp0_value | D12199 | WORD
snsr_s4_wTemp0_value | D12205 | WORD
snsr_s5_wTemp0_value | D12211 | WORD
snsr_s6_wTemp0_value | D12217 | WORD
snsr_s7_wTemp0_value | D12223 | WORD
snsr_s8_wTemp0_value | D12229 | WORD
snsr_s9_wTemp0_value | D12235 | WORD
snsr_s0_wTemp1_value | D12241 | WORD
snsr_s1_wTemp1_value | D12247 | WORD
snsr_s2_wTemp1_value | D12253 | WORD
snsr_s3_wTemp1_value | D12259 | WORD
snsr_s4_wTemp1_value | D12265 | WORD
snsr_s5_wTemp1_value | D12271 | WORD
snsr_s6_wTemp1_value | D12277 | WORD
snsr_s7_wTemp1_value | D12283 | WORD
snsr_s8_wTemp1_value | D12289 | WORD
snsr_s9_wTemp1_value | D12295 | WORD
snsr_wFlow0_value | D12301 | WORD
snsr_wFlow1_value | D12307 | WORD
snsr_aFlow0_value | D12313 | WORD
snsr_aFlow1_value | D12319 | WORD
snsr_aFlow2_value | D12325 | WORD
snsr_aFlow3_value | D12331 | WORD
snsr_aFlow4_value | D12337 | WORD
snsr_aFlow5_value | D12343 | WORD
snsr_aFlow6_value | D12349 | WORD
snsr_aFlow7_value | D12355 | WORD
snsr_aFlow8_value | D12361 | WORD
snsr_aFlow9_value | D12367 | WORD
snsr_aFlow10_value | D12373 | WORD
snsr_aFlow11_value | D12379 | WORD
snsr_aFlow12_value | D12385 | WORD
snsr_aFlow13_value | D12391 | WORD
snsr_aFlow14_value | D12397 | WORD
snsr_aFlow15_value | D12403 | WORD
snsr_aFlow16_value | D12409 | WORD
snsr_aFlow17_value | D12415 | WORD
snsr_aFlow18_value | D12421 | WORD
snsr_aFlow19_value | D12427 | WORD
snsr_aFlow20_value | D12433 | WORD
snsr_aFlow21_value | D12439 | WORD
snsr_aFlow22_value | D12445 | WORD
snsr_aFlow23_value | D12451 | WORD
snsr_aFlow24_value | D12457 | WORD
snsr_aTemp0_value | D12463 | WORD
snsr_aTemp1_value | D12469 | WORD
snsr_aTemp2_value | D12475 | WORD
snsr_aTemp3_value | D12481 | WORD
snsr_aTemp4_value | D12487 | WORD
snsr_aTemp5_value | D12493 | WORD
snsr_aTemp6_value | D12499 | WORD
snsr_aTemp7_value | D12505 | WORD
snsr_aTemp8_value | D12511 | WORD
snsr_aTemp9_value | D12517 | WORD
snsr_aTemp10_value | D12523 | WORD
snsr_aTemp11_value | D12529 | WORD
snsr_aTemp12_value | D12535 | WORD
snsr_aTemp13_value | D12541 | WORD
snsr_aTemp14_value | D12547 | WORD
snsr_aTemp15_value | D12553 | WORD
snsr_aTemp16_value | D12559 | WORD
snsr_aTemp17_value | D12565 | WORD
snsr_aTemp18_value | D12571 | WORD
snsr_aTemp19_value | D12577 | WORD
snsr_aTemp20_value | D12583 | WORD
snsr_aTemp21_value | D12589 | WORD
snsr_aTemp22_value | D12595 | WORD
snsr_aTemp23_value | D12601 | WORD
snsr_aTemp24_value | D12607 | WORD
snsr_aCO2_0_value | D12613 | WORD
snsr_aCO2_1_value | D12619 | WORD
snsr_aCO2_2_value | D12625 | WORD
snsr_aCO2_3_value | D12631 | WORD
snsr_aCO2_4_value | D12637 | WORD
snsr_aCO2_5_value | D12643 | WORD
snsr_aCO2_6_value | D12649 | WORD
snsr_aCO2_7_value | D12655 | WORD
snsr_aCO2_8_value | D12661 | WORD
snsr_aCO2_9_value | D12667 | WORD
snsr_aCO2_10_value | D12673 | WORD
snsr_aCO2_11_value | D12679 | WORD
snsr_aCO2_12_value | D12685 | WORD
snsr_aCO2_13_value | D12691 | WORD
snsr_aCO2_14_value | D12697 | WORD
snsr_aCO2_15_value | D12703 | WORD
snsr_aCO2_16_value | D12709 | WORD
snsr_aCO2_17_value | D12715 | WORD
snsr_aCO2_18_value | D12721 | WORD
snsr_aCO2_19_value | D12727 | WORD
snsr_aCO2_20_value | D12733 | WORD
snsr_aCO2_21_value | D12739 | WORD
snsr_aCO2_22_value | D12745 | WORD
snsr_aCO2_23_value | D12751 | WORD
snsr_aCO2_24_value | D12757 | WORD
snsr_aRH_0_value | D12763 | WORD
snsr_aRH_1_value | D12769 | WORD
snsr_aRH_2_value | D12775 | WORD
snsr_aRH_3_value | D12781 | WORD
snsr_aRH_4_value | D12787 | WORD
snsr_aRH_5_value | D12793 | WORD
snsr_aRH_6_value | D12799 | WORD
snsr_aRH_7_value | D12805 | WORD
snsr_aRH_8_value | D12811 | WORD
snsr_aRH_9_value | D12817 | WORD
snsr_aRH_10_value | D12823 | WORD
snsr_aRH_11_value | D12829 | WORD
snsr_aRH_12_value | D12835 | WORD
snsr_aRH_13_value | D12841 | WORD
snsr_aRH_14_value | D12847 | WORD
snsr_aRH_15_value | D12853 | WORD
snsr_aRH_16_value | D12859 | WORD
snsr_aRH_17_value | D12865 | WORD
snsr_aRH_18_value | D12871 | WORD
snsr_aRH_19_value | D12877 | WORD
snsr_aRH_20_value | D12883 | WORD
snsr_aRH_21_value | D12889 | WORD
snsr_aRH_22_value | D12895 | WORD
snsr_aRH_23_value | D12901 | WORD
snsr_aRH_24_value | D12907 | WORD

## setpoint
s0_PV_OnArr | D10001.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s0_PV_SpArr | D10002 | ARRAY [3] OF WORD
s0_lightIntensOut | D10005 | WORD
s0_lightOnOut | D10006.0 | BOOL
s0_isAuto | D10007.0 | BOOL
s1_PV_OnArr | D10101.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s1_PV_SpArr | D10102 | ARRAY [3] OF WORD
s1_lightIntensOut | D10105 | WORD
s1_lightOnOut | D10106.0 | BOOL
s1_isAuto | D10107.0 | BOOL
s2_PV_OnArr | D10201.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s2_PV_SpArr | D10202 | ARRAY [3] OF WORD
s2_lightIntensOut | D10205 | WORD
s2_lightOnOut | D10206.0 | BOOL
s2_isAuto | D10207.0 | BOOL
s3_PV_OnArr | D10301.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s3_PV_SpArr | D10302 | ARRAY [3] OF WORD
s3_lightIntensOut | D10305 | WORD
s3_lightOnOut | D10306.0 | BOOL
s3_isAuto | D10307.0 | BOOL
s4_PV_OnArr | D10401.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s4_PV_SpArr | D10402 | ARRAY [3] OF WORD
s4_lightIntensOut | D10405 | WORD
s4_lightOnOut | D10406.0 | BOOL
s4_isAuto | D10407.0 | BOOL
s5_PV_OnArr | D10501.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s5_PV_SpArr | D10502 | ARRAY [3] OF WORD
s5_lightIntensOut | D10505 | WORD
s5_lightOnOut | D10506.0 | BOOL
s5_isAuto | D10507.0 | BOOL
s6_PV_OnArr | D10601.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s6_PV_SpArr | D10602 | ARRAY [3] OF WORD
s6_lightIntensOut | D10605 | WORD
s6_lightOnOut | D10606.0 | BOOL
s6_isAuto | D10607.0 | BOOL
s7_PV_OnArr | D10701.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s7_PV_SpArr | D10702 | ARRAY [3] OF WORD
s7_lightIntensOut | D10705 | WORD
s7_lightOnOut | D10706.0 | BOOL
s7_isAuto | D10707.0 | BOOL
s8_PV_OnArr | D10801.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s8_PV_SpArr | D10802 | ARRAY [3] OF WORD
s8_lightIntensOut | D10805 | WORD
s8_lightOnOut | D10806.0 | BOOL
s8_isAuto | D10807.0 | BOOL
s9_PV_OnArr | D10901.0 | ARRAY [3] OF BOOL
s9_PV_SpArr | D10902 | ARRAY [3] OF WORD
s9_lightIntensOut | D10905 | WORD
s9_lightOnOut | D10906.0 | BOOL
s9_isAuto | D10907.0 | BOOL

## shelf_sensor
snsr_s0_wPres0_value | D12001 | WORD
snsr_s0_wPres1_value | D12061 | WORD
snsr_s0_wPres2_value | D12121 | WORD
snsr_s0_wTemp0_value | D12181 | WORD
snsr_s0_wTemp1_value | D12241 | WORD
snsr_s1_wPres0_value | D12007 | WORD
snsr_s1_wPres1_value | D12067 | WORD
snsr_s1_wPres2_value | D12127 | WORD
snsr_s1_wTemp0_value | D12187 | WORD
snsr_s1_wTemp1_value | D12247 | WORD
snsr_s2_wPres0_value | D12013 | WORD
snsr_s2_wPres1_value | D12073 | WORD
snsr_s2_wPres2_value | D12133 | WORD
snsr_s2_wTemp0_value | D12193 | WORD
snsr_s2_wTemp1_value | D12253 | WORD
snsr_s3_wPres0_value | D12019 | WORD
snsr_s3_wPres1_value | D12079 | WORD
snsr_s3_wPres2_value | D12139 | WORD
snsr_s3_wTemp0_value | D12199 | WORD
snsr_s3_wTemp1_value | D12259 | WORD
snsr_s4_wPres0_value | D12025 | WORD
snsr_s4_wPres1_value | D12085 | WORD
snsr_s4_wPres2_value | D12145 | WORD
snsr_s4_wTemp0_value | D12205 | WORD
snsr_s4_wTemp1_value | D12265 | WORD
snsr_s5_wPres0_value | D12031 | WORD
snsr_s5_wPres1_value | D12091 | WORD
snsr_s5_wPres2_value | D12151 | WORD
snsr_s5_wTemp0_value | D12211 | WORD
snsr_s5_wTemp1_value | D12271 | WORD
snsr_s6_wPres0_value | D12037 | WORD
snsr_s6_wPres1_value | D12097 | WORD
snsr_s6_wPres2_value | D12157 | WORD
snsr_s6_wTemp0_value | D12217 | WORD
snsr_s6_wTemp1_value | D12277 | WORD
snsr_s7_wPres0_value | D12043 | WORD
snsr_s7_wPres1_value | D12103 | WORD
snsr_s7_wPres2_value | D12163 | WORD
snsr_s7_wTemp0_value | D12223 | WORD
snsr_s7_wTemp1_value | D12283 | WORD
snsr_s8_wPres0_value | D12049 | WORD
snsr_s8_wPres1_value | D12109 | WORD
snsr_s8_wPres2_value | D12169 | WORD
snsr_s8_wTemp0_value | D12229 | WORD
snsr_s8_wTemp1_value | D12289 | WORD
snsr_s9_wPres0_value | D12055 | WORD
snsr_s9_wPres1_value | D12115 | WORD
snsr_s9_wPres2_value | D12175 | WORD
snsr_s9_wTemp0_value | D12235 | WORD
snsr_s9_wTemp1_value | D12295 | WORD

## other_sensors_0
snsr_wFlow0_value | D12301 | WORD
snsr_wFlow1_value | D12307 | WORD
snsr_aFlow0_value | D12313 | WORD
snsr_aFlow1_value | D12319 | WORD
snsr_aFlow2_value | D12325 | WORD
snsr_aFlow3_value | D12331 | WORD
snsr_aFlow4_value | D12337 | WORD
snsr_aFlow5_value | D12343 | WORD
snsr_aFlow6_value | D12349 | WORD
snsr_aFlow7_value | D12355 | WORD
snsr_aFlow8_value | D12361 | WORD
snsr_aFlow9_value | D12367 | WORD
snsr_aFlow10_value | D12373 | WORD
snsr_aFlow11_value | D12379 | WORD
snsr_aFlow12_value | D12385 | WORD
snsr_aFlow13_value | D12391 | WORD
snsr_aFlow14_value | D12397 | WORD
snsr_aFlow15_value | D12403 | WORD
snsr_aFlow16_value | D12409 | WORD
snsr_aFlow17_value | D12415 | WORD
snsr_aFlow18_value | D12421 | WORD
snsr_aFlow19_value | D12427 | WORD
snsr_aFlow20_value | D12433 | WORD
snsr_aFlow21_value | D12439 | WORD
snsr_aFlow22_value | D12445 | WORD
snsr_aFlow23_value | D12451 | WORD
snsr_aFlow24_value | D12457 | WORD
snsr_aTemp0_value | D12463 | WORD
snsr_aTemp1_value | D12469 | WORD
snsr_aTemp2_value | D12475 | WORD
snsr_aTemp3_value | D12481 | WORD
snsr_aTemp4_value | D12487 | WORD
snsr_aTemp5_value | D12493 | WORD
snsr_aTemp6_value | D12499 | WORD
snsr_aTemp7_value | D12505 | WORD
snsr_aTemp8_value | D12511 | WORD
snsr_aTemp9_value | D12517 | WORD
snsr_aTemp10_value | D12523 | WORD
snsr_aTemp11_value | D12529 | WORD
snsr_aTemp12_value | D12535 | WORD
snsr_aTemp13_value | D12541 | WORD
snsr_aTemp14_value | D12547 | WORD
snsr_aTemp15_value | D12553 | WORD
snsr_aTemp16_value | D12559 | WORD
snsr_aTemp17_value | D12565 | WORD
snsr_aTemp18_value | D12571 | WORD
snsr_aTemp19_value | D12577 | WORD
snsr_aTemp20_value | D12583 | WORD
snsr_aTemp21_value | D12589 | WORD
snsr_aTemp22_value | D12595 | WORD
snsr_aTemp23_value | D12601 | WORD
snsr_aTemp24_value | D12607 | WORD

## other_sensors_1
snsr_aCO2_0_value | D12613 | WORD
snsr_aCO2_1_value | D12619 | WORD
snsr_aCO2_2_value | D12625 | WORD
snsr_aCO2_3_value | D12631 | WORD
snsr_aCO2_4_value | D12637 | WORD
snsr_aCO2_5_value | D12643 | WORD
snsr_aCO2_6_value | D12649 | WORD
snsr_aCO2_7_value | D12655 | WORD
snsr_aCO2_8_value | D12661 | WORD
snsr_aCO2_9_value | D12667 | WORD
snsr_aCO2_10_value | D12673 | WORD
snsr_aCO2_11_value | D12679 | WORD
snsr_aCO2_12_value | D12685 | WORD
snsr_aCO2_13_value | D12691 | WORD
snsr_aCO2_14_value | D12697 | WORD
snsr_aCO2_15_value | D12703 | WORD
snsr_aCO2_16_value | D12709 | WORD
snsr_aCO2_17_value | D12715 | WORD
snsr_aCO2_18_value | D12721 | WORD
snsr_aCO2_19_value | D12727 | WORD
snsr_aCO2_20_value | D12733 | WORD
snsr_aCO2_21_value | D12739 | WORD
snsr_aCO2_22_value | D12745 | WORD
snsr_aCO2_23_value | D12751 | WORD
snsr_aCO2_24_value | D12757 | WORD
snsr_aRH_0_value | D12763 | WORD
snsr_aRH_1_value | D12769 | WORD
snsr_aRH_2_value | D12775 | WORD
snsr_aRH_3_value | D12781 | WORD
snsr_aRH_4_value | D12787 | WORD
snsr_aRH_5_value | D12793 | WORD
snsr_aRH_6_value | D12799 | WORD
snsr_aRH_7_value | D12805 | WORD
snsr_aRH_8_value | D12811 | WORD
snsr_aRH_9_value | D12817 | WORD
snsr_aRH_10_value | D12823 | WORD
snsr_aRH_11_value | D12829 | WORD
snsr_aRH_12_value | D12835 | WORD
snsr_aRH_13_value | D12841 | WORD
snsr_aRH_14_value | D12847 | WORD
snsr_aRH_15_value | D12853 | WORD
snsr_aRH_16_value | D12859 | WORD
snsr_aRH_17_value | D12865 | WORD
snsr_aRH_18_value | D12871 | WORD
snsr_aRH_19_value | D12877 | WORD
snsr_aRH_20_value | D12883 | WORD
snsr_aRH_21_value | D12889 | WORD
snsr_aRH_22_value | D12895 | WORD
snsr_aRH_23_value | D12901 | WORD
snsr_aRH_24_value | D12907 | WORD